乐山市生态环境局
乐市环审沙字〔2025〕16号
乐山市生态环境局

关于《四川省乐山市沙湾区城镇污水管网整治项目环境影响报告表》的审批意见
乐山金沫旅游开发有限责任公司：

你公司报送的《四川省乐山市沙湾区城镇污水管网整治项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现提出以下审批意见：

一、项目基本情况

《报告表》表明：四川省乐山市沙湾区城镇污水管网整治项目建设范围包含沙湾区太平镇等8个镇和铜河街道，建设性质为新建。主要建设内容及规模：新、改建沙湾区太平镇等8个镇和铜河街道共计13个污水处理厂服务范围内污水管网，对现有污水管网进行修补，对管网进行清淤，建设一体化提升泵站、污水检查井和流量在线监测设备。项目建设范围除福禄镇污水处理厂的污水管网和一体化升压泵站分别位于拟划定的乐山市沙湾区大渡河葫芦镇集中式饮用水水源保护区的二级保护区和准保护区外，其余城镇建设范围均不涉及环境敏感区，保护区内建设内容为新建污水管网和一体化升压泵站。项目不涉及新增用地，临时占地管线长度29.4km，面积共19920m2，主要为管槽开挖，管道埋设过程的临时占地，占地类型为道路用地。项目总投资9000万元，其中环保投资255万元。

项目于2022年6月29日取得乐山市沙湾区发展和改革局《关于四川省乐山市沙湾区城镇污水管网整治项目可行性研究报告的批复》（乐沙发改〔2022〕133号），项目符合国家产业政策。

在该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、建设内容和拟采取的生态环境保护措施建设和运行的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意《报告表》结论。你公司必须全面落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施和本审批意见要求。            

二、项目建设和运营中应重点做好以下环保工作

（一）严格落实《报告表》提出的污染防治和环境风险防范措施，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行，各项污染物达标排放。 
（二）严格落实生态保护措施。进一步优化工程设计和施工方案，严格控制工程用地和施工范围，避免大挖大填。做好陆生、水生动物保护，禁止猎捕野生动物及鱼类，做好表土层收集和保护，在土方临时堆放处采取苫盖、拦挡等措施。建立严密围挡，设置警示标识标牌，增强施工人员的保护意识；加强机械维修，防止设备漏油；严格落实各项水土保持措施，施工结束后及时做好临时占地和影响区域的生态功能及植被恢复。

（三）严格落实饮用水水源保护区内污染防治措施。位于饮用水水源保护区内的污水管网、一体化升压泵站建设应严格落实饮用水水源保护要求，合理安排工期，避免雨季施工，施工临时场地位置应远离水体设置，施工人员不得进入一级保护区作业，严禁向保护区排放施工废水和倾倒废弃物；临时堆土场应采取围堰截留措施，防止水土流失；应建立饮用水水源保护区应急响应制度，配备相应应急物资，建设应急收集池、导流槽等应急设施，减少施工过程中可能对保护区水质造成的不利影响，同时加强施工期饮用水水源保护区水质日常监测，一旦发现水质问题及时采取措施。

（四）严格落实污水治理措施。车辆和机械设备冲洗废水经隔油、沉淀处理后回用于洒水降尘，不得外排；试压废水沿管道收集至末端污水处理厂处理；废管冲洗废水运至污水处理厂处理；生活污水依托租用民房及附近公共厕所处理。 
（五）严格落实并优化大气污染防治措施。施工期加强管理，严格执行扬尘防控治理“六不准”“六必须”“六个百分百”规定，施工中落实物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等抑尘措施；加强大型施工机械和车辆的管理，禁止使用尾气排放不达标的施工机械和车辆；清淤淤泥应密闭运输，落实相应除臭措施，减少对周边环境和居民生活不利影响。

（六）严格落实噪声污染防治措施。加强施工管理，合理安排施工时间、场地布局、优化施工路线、运输路线，禁止夜间施工；优先选择低噪声设备，加强机械设备的维修和保养，减少运行噪声；采取减振、隔声等措施，减少施工噪声对周围居民生活环境的影响。施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011) 限值，运营期泵站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（七）严格落实固废污染防治措施。应按“资源化、无害化、减量化”处置原则，认真落实《报告表》中各类固体废物收集、处置和综合利用措施。管道开挖作业过程中产生的土方用于回填；路面拆除产生的废料及拆除废管等建筑垃圾随产随清，委托有处理能力的第三方单位处理；清淤淤泥运至有处置能力的单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门清运处置。
（八）严格落实地下水和土壤污染防治措施。按照《报告表》要求落实各项防渗保护措施，强化管道、土方、物料、机械设备及车辆等防渗漏措施，防止污染地下水和土壤。
（九）加强环境风险防控管理。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防控措施，严格管控饮用水水源保护区内车辆通行，加强环境风险防控，制定突发环境事件应急预案，并按程序报我局备案。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施等发生重大变动的，你公司应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

六、请乐山市沙湾生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。   

                       乐山市生态环境局       
                             2025年12月15日                    
信息公开选项：主动公开

抄送：乐山市沙湾生态环境保护综合行政执法大队，乐山市沙湾生 

态环境监测站，乐山金沫旅游开发有限责任公司。




