乐山市生态环境局
乐市环审沙字〔2026〕1号
乐山市生态环境局

关于《乐山市沙湾区失能老年人养护中心环境影响报告表》的审批意见
乐山市沙湾区民政局：

你单位报送的《乐山市沙湾区失能老年人养护中心环境影响报告表》 （以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现提出以下审批意见：

一、项目基本情况

《报告表》表明：乐山市沙湾区失能老年人养护中心位于乐山市沙湾区太平镇沫江社区，建设性质为新建。主要建设内容及规模：项目占地11758平方米，总建筑面积14036.88平方米，设计护理型普通护理床位270张，医疗床位30张、配套建设多功能活动室、医疗室等服务用房、停车场、给排水、电力设施等相关基础设施，本项目不包含DR、CT等辐射装置，不开设传染科室，医院采用外购成品检验试剂，不在本院配置各类检验试剂，不设置微生物实验。项目总投资6475.4852万元，其中环保投资87万元。

项目取得了乐山市沙湾区发展和改革局《关于乐山市沙湾区失能老年人养护中心可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（乐沙发改〔2024〕277 号），符合国家产业政策。

在该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、建设内容和拟采取的生态环境保护措施建设和运行的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意《报告表》结论。你单位必须全面落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施和本审批意见要求。            

二、项目建设和运营中应重点做好以下环保工作

（一）认真落实《报告表》提出的污染防治和环境风险防范措施，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行，污染物长期稳定达标排放。

（二）加强施工期污染防治管理。重点做好施工扬尘防治，落实施工场地“六必须”“六不准”“六个百分百”的施工要求。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作，施工人员产生的生活垃圾收集后交环卫部门统一处理，建筑垃圾随产随清，委托有处理能力的第三方单位处理。严格落实施工噪声管控要求。施工人员产生的生活污水经预处理池处理后排入市政污水管网，由沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理站处理；施工废水经沉淀池沉淀后回用于洒水降尘，不外排。

（三）严格落实水污染防治措施。检验室前三次清洗之后的清洗废水、食堂废水（先经隔油池处理）和其他医疗废水一并排入预处理池处理后，经医院污水处理站（格栅→调节→厌氧→接触氧化→沉淀→消毒）处理后排入市政污水管网，交由沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理站处理。医院废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准并达到污水处理站进水水质要求。
（四）严格落实废气污染防治措施。污水处理站废气采用地埋式密闭结构，并对各池体进行加板覆盖，喷洒生物除臭剂进行控制；柴油发电机废气经自带的消烟除尘装置处理后引至绿化带排放；院内带菌空气定期消毒，同时加强楼道内通风；厨房油烟经静电油烟净化器处理后于楼顶排放；危险废物暂存间臭气采用专用包装材料进行封装，定期清理和消毒。

（五）严格落实噪声污染防治措施。加强运营期管理，采取降噪措施，选用低噪声设备，合理布局噪声源，采取密闭、隔声、减振、定期检修维护等措施，确保噪声达标排放。

（六）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对各种固体废物（特别是危险废物）收集、暂存和转运的环境管控。一般固废：生活垃圾、餐厨垃圾集中收集交由环卫部门统一清运处置；没被污染的废包装材料集中收集外售。危险废物：医疗废物、废试剂瓶、检验废液、检验室清洗废液、过期药品密闭封装，分类暂存于危险废物暂存间，定期交由资质单位处理；栅渣和污泥不储存，及时清掏，交由资质单位外运处理。

（七）加强地下水、土壤污染防治管理。按照《报告表》要求采取分区防渗，对危险废物暂存间、柴油发电机房及储油间、预处理池、污水处理站进行重点防渗处理；加强防渗设施的日常维护及隐蔽工程泄漏检测，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全，防止污染地下水和土壤。

（八）加强环境风险防控管理。加强对各项环保设施的运行及维护管理，确保其稳定正常运行，避免事故性排放。制定突发环境事件应急预案，并按程序报我局备案。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施等发生重大变动的，你单位应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。项目在发生实际排污之前，应按《排污许可管理条例》相关规定，申请排污许可手续。

六、请乐山市沙湾生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。   

                       乐山市生态环境局       
                             2026年1月19日                     
信息公开选项：主动公开

抄送：乐山市沙湾生态环境保护综合行政执法大队，乐山市沙湾生 

态环境监测站，乐山市沙湾区民政局。



