## Sheet1
铜河٠鼎堂广场工程第三方检测服务控制价清单
一、主体结构
序号 | 检测项目 | 检测内容 | 单位 | 数量 | 控制价金额 (总价) | 备注
1 | 商品混凝土 C30 | 抗压强度 | 组 | 40 | 960
2 | 商品混凝土 C25 | 抗压强度 | 组 | 12 | 288
3 | 商品混凝土 C20 | 抗压强度 | 组 | 4 | 96
4 | 商品混凝土 C15 | 抗压强度 | 组 | 20 | 480
5 | 细石商品砼 C30 | 抗压强度 | 组 | 4 | 96
6 | 细石商品砼 C25 | 抗压强度 | 组 | 4 | 96
7 | 细石商品砼 C20 | 抗压强度 | 组 | 6 | 144
8 | 微膨胀商品混凝土 C35 | 抗压强度 | 组 | 4 | 96
9 | 商品混凝土 | 抗渗 | 组 | 4 | 1920
10 | 湿拌砂浆 M5 | 抗压强度 | 组 | 3 | 86.4
11 | 湿拌砂浆 M15 | 抗压强度 | 组 | 16 | 460.8
12 | 湿拌砂浆 M20 | 抗压强度 | 组 | 12 | 345.6
13 | 纤维粘结砂浆 | 抗压强度 | 组 | 6 | 172.8
14 | 纤维粘结砂浆 | 粘接强度 | 组 | 6 | 2304
15 | 水泥砂浆 | 抗渗 | 组 | 2 | 640
16 | 水泥3.25 | 强度等级、沸煮安定性、细度(筛余法)、标准稠度、凝结时间 | 组 | 1 | 360
17 | 圆钢 HPB300(Φ6.5) | 力学性能-钢材冷拉、冷弯(Φ为钢筋直径)、弯曲 | 组 | 4 | 384
18 | 圆钢 HPB300(Φ8-Φ10) | 力学性能-钢材冷拉、冷弯(Φ为钢筋直径)、弯曲 | 组 | 4 | 384
19 | 螺纹钢 HRB400E(Φ6.5) | 力学性能-钢材冷拉、冷弯(Φ为钢筋直径)、弯曲 | 组 | 4 | 384
20 | 螺纹钢 HRB400(Φ8-Φ10) | 力学性能-钢材冷拉、冷弯(Φ为钢筋直径)、弯曲 | 组 | 7 | 672
21 | 螺纹钢 HRB400E(Φ12-Φ14) | 力学性能-钢材冷拉、冷弯(Φ为钢筋直径)、弯曲 | 组 | 4 | 384
22 | 螺纹钢 HRB400E(Φ16) | 力学性能-钢材冷拉、冷弯(Φ为钢筋直径)、弯曲 | 组 | 4 | 384
23 | 螺纹钢 HRB400E(Φ18) | 力学性能-钢材冷拉、冷弯(Φ为钢筋直径)、弯曲 | 组 | 4 | 384
24 | 螺纹钢 HRB400E(Φ20-22) | 力学性能-钢材冷拉、冷弯(Φ为钢筋直径)、弯曲 | 组 | 4 | 384
25 | 螺纹钢 HRB400E(Φ25) | 力学性能-钢材冷拉、冷弯(Φ为钢筋直径)、弯曲 | 组 | 4 | 544
26 | 螺纹钢 HRB500(Φ8-Φ10) | 力学性能-钢材冷拉、冷弯(Φ为钢筋直径)、弯曲 | 组 | 3 | 288
27 | 螺纹钢 HRB500(Φ16) | 力学性能-钢材冷拉、冷弯(Φ为钢筋直径)、弯曲 | 组 | 3 | 288
28 | 螺纹钢 HRB500(Φ18) | 力学性能-钢材冷拉、冷弯(Φ为钢筋直径)、弯曲 | 组 | 3 | 288
29 | 螺纹钢 HRB500(Φ20-22) | 力学性能-钢材冷拉、冷弯(Φ为钢筋直径)、弯曲 | 组 | 4 | 384
30 | 螺纹钢 HRB500(Φ25) | 力学性能-钢材冷拉、冷弯(Φ为钢筋直径)、弯曲 | 组 | 3 | 408
31 | 现浇构件钢筋 HRB500(Φ12-Φ14) | 力学性能-钢材冷拉、冷弯(Φ为钢筋直径)、弯曲 | 组 | 3 | 288
32 | 隔热金属型材玻璃门 6高透光Low-E+12Ar+6透明 | 三性、传热 | 樘 | 3 | 5520
33 | 单层透明玻璃 | 露点 | 组 | 1 | 640
34 | 单层透明玻璃 | 可见光透射比及遮阳系数 | 组 | 1 | 2160
35 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | 固体含量、拉伸强度、延伸性、低温柔性、耐热性、不透水性、粘结强度、试样处理 | 组 | 1 | 608
36 | 单组份聚氨酯防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、延伸性、低温柔性、耐热性、不透水性、粘结强度、试样处理 | 组 | 1 | 608
37 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、延伸性、低温柔性、耐热性、不透水性、粘结强度、试样处理 | 组 | 1 | 608
38 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、延伸性、低温柔性、耐热性、不透水性、粘结强度、试样处理 | 组 | 2 | 1216
39 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 3厚 | 拉力每样、不透水性、低温柔度、耐热性、外观、断裂延伸率、撕裂强度 | 组 | 2 | 1056
40 | 聚乙烯丙纶卷材 | 拉力每样、不透水性、低温柔度、耐热性、外观、断裂延伸率、撕裂强度 | 组 | 1 | 528
41 | 弹性体改性沥青防水卷材 PY Ⅱ 3mm | 拉力每样、不透水性、低温柔度、耐热性、外观、断裂延伸率、撕裂强度 | 组 | 1 | 528
42 | 弹性体改性沥青防水卷材 PY Ⅱ 4mm | 拉力每样、不透水性、低温柔度、耐热性、外观、断裂延伸率、撕裂强度 | 组 | 1 | 528
43 | 防滑地砖 300×300 | 弯曲强度、吸水率 | 组 | 1 | 1200
44 | 地砖 800×800 | 弯曲强度、吸水率 | 组 | 1 | 1200
45 | 面砖 400×800 | 弯曲强度、吸水率 | 组 | 1 | 1200
46 | 成品腻子膏 一般型(Y) | 耐水性、耐碱性、打磨性、粘结强度、耐水粘结强度、制样、养护 | 组 | 1 | 520
47 | 成品腻子膏 耐水性 (Y) | 耐水性、耐碱性、打磨性、粘结强度、耐水粘结强度、制样、养护 | 组 | 1 | 520
48 | 无机涂料底漆 | 容器中状态、低温稳定性、遮盖率、颜色及外观、干燥时间、耐水性、粘结强度、透水性、耐沾污性、施工性 | 组 | 1 | 592
49 | 无机涂料面漆 | 容器中状态、低温稳定性、遮盖率、颜色及外观、干燥时间、耐水性、粘结强度、透水性、耐沾污性、施工性 | 组 | 1 | 592
50 | 水性封闭底漆 | 容器中状态、低温稳定性、遮盖率、颜色及外观、干燥时间、耐水性、粘结强度、透水性、耐沾污性、施工性 | 组 | 1 | 592
51 | 水包砂真石漆 | 容器中状态、低温稳定性、遮盖率、颜色及外观、干燥时间、耐水性、粘结强度、透水性、耐沾污性、施工性 | 组 | 1 | 592
52 | 装配式U形轻钢龙骨 | 抗冲击性试验 静载试验 | 组 | 1 | 1600
53 | 耐火石膏板 9.5mm厚 | 强度 | 组 | 1 | 800
54 | 耐火石膏板 9.5mm厚 | A1级燃烧性能（不燃性试验、燃烧热值） | 组 | 1 | 3200
55 | 成品型钢H形钢梁 | 钢材力学-抗拉 | 组 | 1 | 400
56 | 成品矩管箱形钢柱 | 钢材力学-抗拉 | 组 | 1 | 400
57 | 成品矩管钢梁 | 钢材力学-抗拉 | 组 | 1 | 400
58 | 穿孔石膏板(含粘结条) 10mm厚 | 强度 | 组 | 1 | 800
59 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚100mm | 尺寸、压缩强度、导热系数、吸水率 | 组 | 1 | 1272
60 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚100mm | 燃烧性能B1级、单体燃烧、氧指数、可燃性试验 | 组 | 1 | 4560
61 | 110mm厚水泥基保温板Ⅰ型 | 燃烧性能A1级、不燃性、热值 | 组 | 1 | 3200
62 | 110mm厚水泥基保温板Ⅰ型 | 尺寸、压缩强度、导热系数、吸水率 | 组 | 1 | 1232
63 | 加气混凝土砌块 | 抗压、块体重量，体积密度 | 组 | 2 | 1056
64 | 9*25孔钢丝网 Φ0.8mm | 丝径、网孔、力学性能 | 组 | 1 | 464
65 | 标准网格布 | 耐碱拉伸断裂强力、拉伸断裂强力保留率、断裂伸长率 | 组 | 1 | 720
66 | PP-R给水管 DN15 | 外观、规格尽寸、拉伸强度、纵向回缩率、样品加工处理、冲击强度、液压实验 | 组 | 1 | 1080
67 | PP-R给水管 DN20 | 外观、规格尽寸、拉伸强度、纵向回缩率、样品加工处理、冲击强度、液压实验 | 组 | 1 | 1080
68 | PP-R给水管 DN25 | 外观、规格尽寸、拉伸强度、纵向回缩率、样品加工处理、冲击强度、液压实验 | 组 | 1 | 1080
69 | PP-R给水管 DN32 | 外观、规格尽寸、拉伸强度、纵向回缩率、样品加工处理、冲击强度、液压实验 | 组 | 1 | 1080
70 | PP-R给水管 DN40 | 外观、规格尽寸、拉伸强度、纵向回缩率、样品加工处理、冲击强度、液压实验 | 组 | 1 | 1080
71 | PP-R给水管 DN50 | 外观、规格尽寸、拉伸强度、纵向回缩率、样品加工处理、冲击强度、液压实验 | 组 | 1 | 1080
72 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN100 | 尺寸、静液压 | 组 | 1 | 1440
73 | 焊接钢管 DN65 | 力学性能-弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
74 | 焊接钢管 DN80 | 力学性能-弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
75 | 焊接钢管 DN100 | 力学性能-弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
76 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 力学性能-弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
77 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 力学性能-弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
78 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 力学性能-弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
79 | 热浸镀锌钢管 DN300 | 力学性能-弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
80 | 热浸镀锌钢管 DN32 | 力学性能-弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
81 | 蝶阀 DN100 | 强度试验、密封试验 | 组 | 1 | 2400
82 | 蝶阀 DN150 | 强度试验、密封试验 | 组 | 1 | 2400
83 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN300 | 尺寸、静液压 | 组 | 1 | 1440
84 | PVC-U塑料排水管 De50 | 外观、规格尽寸、拉伸强度、落锤冲击实验、纵向回缩率、维卡温度、样品加工处理、烘箱实验 | 组 | 2 | 2048
85 | PVC-U塑料排水管管件 De50 | 外观、规格尽寸、维卡温度、样品加工处理、烘箱实验、冲击强度 | 组 | 1 | 704
86 | PVC-U塑料排水管 De75 | 外观、规格尽寸、拉伸强度、落锤冲击实验、纵向回缩率、维卡温度、样品加工处理、烘箱实验 | 组 | 1 | 1024
87 | PVC-U塑料排水管管件 De75 | 外观、规格尽寸、维卡温度、样品加工处理、烘箱实验、冲击强度 | 组 | 1 | 704
88 | PVC-U塑料排水管 De110 | 外观、规格尽寸、拉伸强度、落锤冲击实验、纵向回缩率、维卡温度、样品加工处理、烘箱实验 | 组 | 1 | 1024
89 | PVC-U塑料排水管管件 De110 | 外观、规格尽寸、维卡温度、样品加工处理、烘箱实验、冲击强度 | 组 | 1 | 704
90 | PVC-U塑料排水管 De160 | 外观、规格尽寸、拉伸强度、落锤冲击实验、纵向回缩率、维卡温度、样品加工处理、烘箱实验 | 组 | 1 | 1024
91 | PVC-U塑料排水管管件 De160 | 外观、规格尽寸、维卡温度、样品加工处理、烘箱实验、冲击强度 | 组 | 1 | 704
92 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 | 弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
93 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 | 弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
94 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 | 弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
95 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 | 弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
96 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | 弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
97 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 | 弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
98 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | 弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
99 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 | 弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
100 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN200 | 弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
101 | 带保护门单相二、三孔插座 86型 250V 10A | 额定值、标志检查、尺寸的检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升 、分断容量、耐热 | 组 | 1 | 1160
102 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-5*6mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 芯 | 5 | 2000
103 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-5*10mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 芯 | 5 | 2000
104 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-5*16mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 芯 | 5 | 2000
105 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 芯 | 5 | 2000
106 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 芯 | 5 | 2000
107 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 芯 | 5 | 2000
108 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 芯 | 5 | 2000
109 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 芯 | 5 | 2000
110 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-10mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 根 | 1 | 400
111 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-6mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 组 | 1 | 400
112 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 组 | 1 | 400
113 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 组 | 1 | 400
114 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 组 | 1 | 400
115 | 刚性阻燃管 PC16 | 外观、壁厚均匀度规格尺寸、抗压性能冲击性能、弯曲性能、弯扁性能、跌落性能、耐热性能、绝缘电阻 | 组 | 1 | 864
116 | 刚性阻燃管 PC20 | 外观、壁厚均匀度规格尺寸、抗压性能冲击性能、弯曲性能、弯扁性能、跌落性能、耐热性能、绝缘电阻 | 组 | 1 | 864
117 | 镀锌钢管 SC15 | 抗压性能冲击性能 | 组 | 1 | 400
118 | 镀锌钢管 SC20 | 弯曲性能 | 组 | 1 | 400
119 | 镀锌钢管 SC25 | 弯扁性能 | 组 | 1 | 400
120 | 镀锌钢管 SC32 | 跌落性能 | 组 | 1 | 400
121 | 镀锌钢管 SC40 | 耐热性能 | 组 | 1 | 400
122 | 镀锌钢管 SC50 | 力学性能-弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
123 | 镀锌钢管 SC65 | 力学性能-弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
124 | 镀锌钢管 SC100 | 力学性能-弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
125 | 镀锌钢管 SC150 | 力学性能-弯曲强度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 400
126 | 铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJ-2X1.5mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 组 | 1 | 400
127 | 铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJY-4*2.5mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 组 | 1 | 400
128 | 铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJYP-B1-6*0.75mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 组 | 1 | 400
129 | 铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJ-2*2.5mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 组 | 1 | 400
130 | 控制电缆 WDZN-KYJY-B2-5X1.5mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 组 | 1 | 400
131 | 铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJ-2*1.5mm2 | 物理性能-每芯电阻 | 组 | 1 | 400
132 | 回弹法检测 | 混凝土强度 | 测区 | 1200 | 33600
133 | 钢筋扫描 | 保护层厚度 | 每构件 | 75 | 18000
134 | 砌体植筋检测 | 锚固力检测 | 组 | 7 | 4480
135 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 拉拔力 | 个 | 10 | 3600
136 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | 拉拔力 | 个 | 5 | 1800
137 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×100 | 拉拔力 | 个 | 5 | 1800
138 | 室内环境污染控制 | 甲醛、氨、苯、TVOC、氡 | 点 | 60 | 63840
139 | 雷电防护装置检测 | 防雷检测 | ㎡ | 56346.38 | 36061.6832
140 | 消防检测 | 竣工检测 | ㎡ | 56346.38 | 112692.76
141 | 主体结构沉降观测 | 沉降、倾斜 | 点 | 168 | 39588.864
总价 |  |  |  |  | 426752.9072