第二轮省级生态环境保护督察第二十七项整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮省级生态环境保护督察第二十 七项整改任务：市中区茅桥镇污水处理 厂管网建设滞后，污水收集率较低。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 市中区委、 区政府 |
| 整改目标 | 提高集镇生活污水收集率 |
| 整改措施 | ( 一 ) 对集镇范围内老旧污水管网开展 调查；进一步实施雨污分流。 (二) 在 茅桥镇新建 4 公里污水管网，提高场镇 生活污水收集率。 |
| 整改主要工作 及成效 | 完成对茅桥镇集镇范围内老旧污水管 网排查，并于 2021 年 7 月实施了茅桥 镇破损管网修复项目。茅桥镇场镇污水 管网新建项目于 2021 年 6 月底完成， 完成新建约 4 公里污水管网，以及 2 座 提升泵站，对排污口污水进行了收集， 目前污水收集率约 81%。 |