第二轮省级生态环境保护督察第二十六项整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮省级生态环境保护督察第二十 六项整改任务：井研县三教乡利用雨水 沟收集场镇生活污水，未进行雨污分 流，导致污水处理站进水浓度严重偏 低。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 井研县委、县政府 |
| 整改目标 | 实行雨污分流改造，提高污水处理站进 水浓度。 |
| 整改措施 | 在宝五镇三教社区三教小学路口到桥 墩桥新建污水管网 1550 米，新建检查 井约45 座、污水提升池 1 座，提高场 镇生活污水收集率，确保污水处理站正 常运行。 |
| 整改主要工作 及成效 | 在宝五镇三教社区三教小学路口到桥 墩桥新建污水管网 1550 米，新建检查 井约45 座、污水提升池 1 座。 目前三 教生活污水处理站进水浓度 COD 达到 185mg/L。 |