第二轮省级生态环境保护督察第二十六项整改任务完成情况表


	



整改任务
	第二轮省级生态环境保护督察第二十 六项整改任务：井研县三教乡利用雨水 沟收集场镇生活污水，未进行雨污分 流，导致污水处理站进水浓度严重偏 低。

	

整改责任单位
	
井研县委、县政府

	
整改目标
	实行雨污分流改造，提高污水处理站进 水浓度。

	



整改措施
	在宝五镇三教社区三教小学路口到桥 墩桥新建污水管网 1550 米，新建检查 井约45 座、污水提升池 1 座，提高场 镇生活污水收集率，确保污水处理站正 常运行。

	



整改主要工作 及成效
	在宝五镇三教社区三教小学路口到桥 墩桥新建污水管网 1550 米，新建检查 井约45 座、污水提升池 1 座。 目前三 教生活污水处理站进水浓度 COD 达到 185mg/L。



