第二轮省级生态环境保护督察第二十五项整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮省级生态环境保护督察第二十 五项整改任务：市中区青平镇新污水处 理站主体及管网施工均未完成，每天约 60 吨污水直排磨池河。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 市中区委、 区政府 |
| 整改目标 | 完成青平镇第二污水处理站及管网项 目建设。 |
| 整改措施 | 2021 年 4 月前，完成青平镇第二污水处 理站及配套管网建设并投运。 |
| 整改主要工作 及成效 | 青平镇第二污水处理站于 2020 年底建 成，已投入运行使用，设计日处理量 200 立方米，排放标准一级 A 标，配套管网 约 4.5 公里， 日处理量约 100 立方米， 排放达标。 |