第二轮省级生态环境保护督察第二十四项整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮省级生态环境保护督察第二十 四项整改任务：沙湾区嘉农镇生活污水 处理设施尚在前期阶段，约 7000 人的 生活污水无法得到有效收集处置。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 沙湾区委、 区政府 |
| 整改目标 | 嘉农镇集镇片区生活污水全部收集进 入污水处理厂处理后达标排放，集镇范 围内无污水直排口。 |
| 整改措施 | 完成嘉农镇集镇片区约 8.3 公里 (其中 主管2 公里，支管 6.3 公里) 污水管网 铺设，该片区生活污水接入园区污水处 理厂进行处理后达标排放。 |
| 整改主要工作 及成效 | 在嘉农镇已修建污水管网约 15 公里， 生活污水均统一收集至嘉农镇不锈钢 工业园区污水处理厂，经处理后达标排 放。 |