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实施强制管理的计量器具目录



	一级序号
	二级序号
	
一级目录
	
二级目录
	
监管方式
	
强检方式
	
强检范围及说明

	

1
	

(1)
	

体温计
	

体温计
	

型式批准强制检定
	玻璃体温计只做型式批准和首次强制检
定，失准报废； 其他体温计周期检定
	
用于医疗卫生：医疗机构对人体温度的测量

	
2
	
(2)
	
非自动衡器
	
非自动衡器
	
型式批准强制检定
	
周期检定
	用于贸易结算：商品、包裹、行李、粮食等的称重

	

3
	

(3)
	

自动衡器
	
动态汽车衡
（车辆总重计量）
	
型式批准强制检定
	

周期检定
	用于安全防护： 车辆超限超载的称重
用于贸易结算：商品的称重

	4
	(4)
	轨道衡
	轨道衡
	型式批准强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：商品的称重

	





5
	(5)
	





计量罐
	铁路计量罐
（车）
	强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：液
体容积的测量

	
	



(6)
	
	船舶液货计量舱（供油船舶计量 舱、船舶污油舱、污水舱、运输船舶计量舱5000 载重
吨以下）
	



强制检定
	



周期检定
	

用于贸易结算：原油、成品油及其他液体或固体容积的测量

	
	(7)
	
	立式金属罐
	强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：液体容积的测量

	6
	(8)
	称重传感器
	称重传感器
	型式批准
	

	


	7
	(9)
	称重显示器
	称重显示器
	型式批准
	

	


	8
	(10)
	加油机
	燃油加油机
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：成
品油流量的测量



 (
1
)

	一级序号
	二级序号
	
一级目录
	
二级目录
	
监管方式
	
强检方式
	
强检范围及说明

	


9
	(11)
	


加气机
	液化石油气加气机
	型式批准强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：石油气流量的测量

	
	(12)
	
	压缩天然气加气机
	型式批准强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：天然气流量的测量

	
	(13)
	
	液化天然气加气机
	型式批准强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：天然气流量的测量

	


10
	


(14)
	


水表
	

水表DN15～DN50
	

型式批准强制检定
	工业用：周期检定
生活用：首次强制检定，限期使用，到期
轮换
	

用于贸易结算：用水量的测量

	


11
	


(15)
	


燃气表
	

燃气表G1.6～G16
	

型式批准强制检定
	工业用：周期检定
生活用：首次强制检定，限期使用，到期
轮换
	
用于贸易结算：煤气（天然气）用量的测量

	12
	(16)
	热能表
	热能表DN15～DN50
	型式批准强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：用热量的测量

	
13
	
(17)
	
流量计
	流量计 (口径范围DN300 及
以下)
	
型式批准强制检定
	
周期检定
	用于贸易结算：液体、气体、蒸汽流量的测量

	


14
	
(18)
	


血压计（表）
	无创自动测量血压计
	型式批准强制检定
	
周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体血压的测量

	
	
(19)
	
	无创非自动测量血压计
	型式批准强制检定
	
周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体血压的测量

	
15
	
(20)
	
眼压计
	
眼压计
	型式批准强制检定
	
周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体眼
压的测量

	






16
	






(21)
	






压力仪表
	




指示类 压力表、显示类 压力表
	






型式批准强制检定
	






周期检定
	用于安全防护：1. 电站锅炉主气包和给水压力的测量；2.固定式空压机风仓及总管压力的测量；3.发电机、气轮机油压及机车压力的测量；
4. 带报警装置压力的测量；5.密封增压容器压力的测量；6.有害、有毒、腐蚀性严重介
质压力的测量。



	一级序号
	二级序号
	
一级目录
	
二级目录
	
监管方式
	
强检方式
	
强检范围及说明

	
17
	
(22)
	机动车测速仪
	机动车测速仪
	型式批准强制检定
	
周期检定
	用于安全防护：机动车行驶速度的监测

	
18
	
(23)
	出租汽车计价器
	出租汽车计价器
	型式批准强制检定
	
周期检定
	用于贸易结算：出租汽车计时计里程的测量

	


19
	


(24)
	


电能表
	


电能表
	


型式批准强制检定
	工业用：周期检定
生活用：首次强制检定，限期使用，到期轮换或根据表
计状态延期
	


用于贸易结算：用电量的测量

	20
	(25)
	声级计
	声级计
	型式批准强制检定
	周期检定
	用于环境监测：噪声的测量

	


21
	
(26)
	


听力计
	纯音听力计
	型式批准强制检定
	
周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体听
力的测量

	
	
(27)
	
	阻抗听力计
	型式批准强制检定
	
周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体听力的测量

	
22
	
(28)
	
焦度计
	
焦度计
	
型式批准强制检定
	
周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所对眼镜镜片
焦度的测量

	




23
	
(29)
	




验光仪器
	验光仪、综合验光仪
	型式批准强制检定
	
周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配
场所验光使用

	
	
(30)
	
	验光镜片箱
	型式批准强制检定
	
周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配
场所验光使用

	
	
(31)
	
	
角膜曲率计
	
型式批准强制检定
	
周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所测量角膜曲
率使用

	
24
	
(32)
	
糖量计
	
糖量计
	型式批准强制检定
	
周期检定
	用于贸易结算：制糖原料含糖量的
测量

	


25
	(33)
	


烟尘粉尘测量仪
	烟尘采样器
	型式批准
	

	



	
	(34)
	
	粉尘采样器
	型式批准
	

	


	
	
(35)
	
	粉尘浓度测量仪
	
型式批准
	

	


	26
	(36)
	颗粒物采样器
	颗粒物采样器
	型式批准
	

	


	27
	(37)
	大气采样器
	大气采样器
	型式批准
	

	





	一级序号
	二级序号
	
一级目录
	
二级目录
	
监管方式
	
强检方式
	
强检范围及说明

	
28
	
(38)
	透射式烟度计
	透射式烟度计
	型式批准强制检定
	
周期检定
	用于环境监测:柴
油发动机排放污染物的测量

	



29
	(39)
	


水分测定仪
	烘干法水分测定仪
	型式批准强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：水分的测量

	
	
(40)
	
	电容法和电阻法谷物水分
测定仪
	
型式批准强制检定
	
周期检定
	
用于贸易结算：谷物水分的测量

	
	(41)
	
	原棉水分测定仪
	型式批准强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：水分的测量

	
30
	
(42)
	呼出气体酒精含量
检测仪
	呼出气体酒精含量
检测仪
	型式批准强制检定
	
周期检定
	用于安全防护：对机动车司机是否
酒后开车的监测

	
31
	
(43)
	
谷物容重器
	
谷物容重器
	
强制检定
	
周期检定
	用于贸易结算： 谷物收购时定等定价每升重量的
测量

	
32
	
(44)
	
乳汁计
	
乳汁计
	
强制检定
	
周期检定
	用于贸易结算：乳
汁浓度和密度的测量

	

33
	

(45)
	
电动汽车充电桩
	电动汽车 交（直）流充电桩/非车载直流
充电机
	
强制检定
	
周期检定
	用于贸易结算： 向社会提供充电服务的电动汽车充电桩充电量的
测量

	
34
	
(46)
	放射治疗用
电离室剂量计
	放射治疗
用电离室剂量计
	
强制检定
	
周期检定
	用于医疗卫生：医
疗机构对人体放射剂量的测量

	
35
	
(47)
	医用诊断 X 射线设备
	医用诊断 X 射线设备
	
强制检定
	
周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体进行辐 射诊断和治疗

	

36
	

(48)
	
医用活度计
	
医用活度计
	

强制检定
	

周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构以放射性核素进行诊断和治疗的核素活度
的测量

	




37
	
(49)
	



心脑电测量仪器
	
心电图仪
	
强制检定
	
周期检定
	用于医疗卫生：医
疗机构对人体心电位的测量

	
	
(50)
	
	
脑电图仪
	
强制检定
	
周期检定
	用于医疗卫生：医
疗机构对人体脑电位的测量

	
	
(51)
	
	
多参数监护仪
	
强制检定
	
周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体心电、脉搏、血氧饱和度等测
量




	一级序号
	二级序号
	
一级目录
	
二级目录
	
监管方式
	
强检方式
	
强检范围及说明

	


38
	


(52)
	

电力测量用互感器
	

电力测量用互感器
	500kv（含） 以下型式批准、强制检定；
500kv 以上型式批准
	


周期检定
	
用于贸易结算：作为电能表的配套设备，对用电量的测量。

	



39
	
(53)
	



测绘仪器
	手持式激光测距仪
	
型式批准
	


	



	
	
(54)
	
	
全站仪
	
型式批准
	

	


	
	
(55)
	
	测地型GNSS
接收机
	
型式批准
	


	



	











40
	
(56)
	









有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪
	二氧化硫气体
检测仪
	
型式批准
	


	



	
	
(57)
	
	硫化氢气体分析仪
	
型式批准
	


	



	
	
(58)
	
	一氧化碳检测
报警器
	
型式批准
	

	


	
	
(59)
	
	一氧化碳二氧化碳红外线气
体分析器
	
型式批准
	


	



	
	
(60)
	
	烟气分析仪
	
型式批准
	


	



	
	
(61)
	
	化学发光
法氮氧化物分析仪
	
型式批准
	


	



	
	
(62)
	
	甲烷测定器
	
型式批准
	


	





